## Sheet1
淮南市妇幼保健院医疗设备采购需求清单
产品类型 | 序号 | 科室 | 设备名称 | 功能及配置要求 | 数量（台） | 预算（万元）
医疗设备 | 1 | 儿外科 | 乳腺治疗仪 | 功能：1.乳腺炎、乳腺增生电刺激按摩、红外热辐射和药物离子导入的综合治疗。 配置1、配备 10.1 寸的彩色触摸屏，七种不同治疗模式；四通道独立输出。 2、提供多种治疗探头。3、红外辐射强度调节范围为 1 至 18 级，强度依次递增，可自由选择。4、采用一体式推车设计。5、使用说明书 一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 1 | 162
| 2 | 麻醉科 | 多普勒超声诊断仪（便携式） | 具备全身临床应用，可用于腹部、妇产、外周血管、小器官、神经等超声的诊断检查和引导。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 1
| 3 | 麻醉科 | 血液回收机 | 用于临床中外科手术或创出血400ml以上时，回收患者自体血液，经处理后回输给患者本人。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 1
| 4 | 新生儿科 | 亚低温治疗仪 | 多种智能调差，智能调控患儿体温。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 1
| 5 | 新生儿科 | 脑电监测仪（振幅整合功能） | 具有原始脑电（EEG)、振幅整合脑电图（aEEG)及视频录像功能。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 1
| 6 | 儿保科 | 双能x射线骨龄骨密度仪 | 功能：1.骨龄测定（0-18岁）2.骨密度测定（2-100岁） 配置1、主机一套；2、工作站一套；3、使用说明书 一套；4、移动台车一台；5少年儿童生长发育智能评估系统一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 1