## Sheet1
淮南市妇幼保健院医疗设备采购项目采购需求清单
科室序号 | 产品序号 | 科室 | 设备名称 | 基本要求 | 数量（台）
1 | 1 | 儿外科 | 腹腔镜全套 | 本套设备为4K高清腹腔镜系统或超高清腹腔镜系统,为保证图像质量及各产品的高度兼容性，要求摄像主机、摄像头、冷光源、高清腹腔镜头、气腹机、内窥镜用冲洗吸引系统为同一品牌制造商，摄像主机具有升级3D能力，具有自带术中录像系统（有u盘接口）。提供整机免费维保大于或等于三年。 | 1